**Biyokimya Anabilim Dalı**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Cihaz/Ekipman Adı** | **Marka/Model/Özellik** | **Toplam** |
| Multimod Reader | Biotek Synergy HTX | 1 |
| Multimod Reader Dispenser | Biotek Synergy HTX | 1 |
| Elektroforez Sistemi | Poliakrilamid Jel | 1 |
| Ultra Saf Su Cihazı | Merck Millipore Q3-UV | 1 |
| Terazi | Weight LAB WHA 224 T 0,0001 gr / 220 gr | 3 |
| Hassas Terazi | SHIMADZU ATX 224 0,0001 gr / 220 gr | 1 |
| Terazi | Weight LAB WL 303 300 gr / 0,001 gr | 2 |
| Spektrofotometre | SHIMADZU UV-1800 | 1 |
| Homojenizatör | VWR | 1 |
| Isıtıcılı Manyetik Karıştırıcı | D-LAB MSH PRO | 3 |
| Soğutmalı Santrifüj | NÜVE NF 400R | 1 |
| pH Metre | HANNA EDGE 2002 | 2 |
| HTC Santrifüj | NÜVE NF48 | 5 |
| Mikro Santrifüj | NÜVE NF48 | 5 |
| Etüv | NÜVE EN400 | 1 |
| Binoküler Mikroskop | NİKON E100 | 10 |
| Mikroskop | OLYMPUS | 7 |
| Vorteks | DragonLab MS-H-Pro  | 2 |
| Vorteks | VELP Scientifica  | 2 |
| Pipet Pompası | Şarjlı | 1 |
| Otomatik Pipet  | Rainin (1000 µL) | 20 |
| Otomatik Pipet | Rainin (200 µL) | 20 |
| Pipet Seti | Eppendorf | 2 |
| Su Banyosu | NÜVE NB5 | 1 |
| Su Banyosu | NÜVE NB20 | 4 |
| +4 °C Buzdolabı | Miele | 3 |
| -80 °C Derin Dondurucu | Miele | 1 |
| Bulaşık Makinası | Miele | 1 |
| Projeksiyon Makinası (Slayt Gösterimi İçin) | - | 2 |
| Akıllı Kürsü | - | 1 |
| Akıllı Tahta | - | 1 |
| Beyaz Tahta | - | 1 |
| Göz Banyosu (Acil Durumlar İçin) | - | 2 |
| Genel Duş (Acil Durumlar İçin) | - | 2 |
| Malzeme Dolapları | - | 19  |
| Kimyasal Malzeme Dolabı | - | 6  |
| Çeker Ocak  | - | 1 |
| Havalandırma Sistemleri (Kimyasal Aspiratör) | - | 20 |
| Arkalıklı Sandalye | - | 105  |
| Laboratuvar Tezgahı | - | 20  |